RELATÓRIO TÉCNICO

- Dados cadastrais do estabelecimento, tais como:

- Razão Social;

- Nome Fantasia;

- Endereço;

- CNPJ

- Descrição do prédio: construção nova, reforma ou ampliação;

- Tipo de construção;

- Tipo de estrutura;

- Tipo de cobertura;

- Descrição de fluxo:

- Descrição dos fluxos de funcionários, produtos e ou medicamentos;

- Descrição dos fluxos internos dos produtos e ou medicamentos desde o recebimento, conferência, armazenamento, separação e expedição;

- Atividades Realizadas:

- Declaração das atividades a serem desenvolvidas;

- Declaração os produtos a serem comercializados, segundo classificação;

- Especificação dos Materiais de Acabamentos:

- Pisos;

- Paredes;

- Tetos;

- Bancadas;

- Especificar os palets a serem utilizados;

- Especificar ralos sifonados e com tampa escamoteável;

- Especificar o tipo e revestimento de portas e janelas;

- Especificar por ambientes os materiais de acabamentos, ou pode constar também em projeto;

- Descrever de forma sucinta da solução adotada para:

- Abastecimento de água potável;

- Energia elétrica;

- Coleta e destinação de esgoto e águas pluviais da edificação

- Descrever de forma sucinta sobre gerenciamento de resíduos, se pertinente:

- Classificar os resíduos que serão gerados no estabelecimento;

- Coleta;

- Acondicionamento,

- Transporte e destinação, de acordo com a classificação;

- Descrever de forma sucinta da solução adotada para climatização (ventilação, exaustão e refrigeração):

- Identificar os ambientes dotados de sistemas de refrigeração por ar condicionado e/ou mecânica (insuflamento ou exaustão), a depender de suas especificidades, de forma a possuir renovação de ar;

- Deve conter assinatura dos responsáveis pelo projeto e do responsável técnico do estabelecimento ao final e as páginas devem ser numeradas.

Serviço de Análise e Aprovação de Projeto Básico de Arquitetura - SEARQ